# ZAPYTANIE OFERTOWE

# System czyszczenia Taprogge 
dla kondensatorów
i wymienników ciepła

##### 	Szczegóły obiektu / Dane kontaktowe

| 1 | Operator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Elektrownia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turbiny |  |  |  | MW |  |
| 3 | Typ |  |  | Atomowa |  | Wodna |  |  |  | Cieplna |  | Gazowo-parowa |  | Rok budowy |  |  |  |  |  |
| 4 | Osoba kontaktowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stanowisko |  |  |  |  |  |  |
| 5 | telefon |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |

##### 	Rodzaj zanieczyszcenia

| please tick  relevant field 6 | Typ wody chłodzacej |  |  |  | morska |  |  |  | rzeczna |  |  |  |  | mieszana |  |  |  |  |  |  | chlodnia |  |  |  |  |  |  | O dobrych parametrach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Typ zanieczyszczeń |  | algi |  |  |  | olej |  | żwir |  | szlam |  |  |  |  |  | włókna |  | małże |  |  |  |  |  | inne |  |  |  |
| 8 | Rodzaj zanieczyszcenia w rurach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Czy kondensat jest skorodowany? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie |  |  |  |  |
| 10 | Czy występuje ryzyko zatkania rury? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie |  |  |  |  |
| 11 | Częstotliwość czyszczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x na |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Częstotliwość czyszczenia komór sitowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x na |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Czy można założyć okresowe, wzmożone zanieczyszczenia ( np. małże) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  | Nie |  |  |  |  |

##### 	Typ wody chłodzącej do wstępnego czyszczenia

| 14 | Typ sit |  | Grube sita |  |  |  | skip rakes |  | Sita bębnowe |  |  |  | Sita ruchome |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Czy możliwe jest płukanie wsteczne? |  | Tak |  |  |  |  |  |  |  | Nie |  |  |  |  |
| 16 | Skład chemiczny wody czyszczacej? |  | Chlorowana |  |  |  | Z siarczanami żelaza |  |  |  | Fosforany |  |  |  | Kwasy |

##### 	Pompy wody chłodzącej

| 17 | Liczba pomp kondensatu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Wydajność pomp |  |  | kg/s |  | m³/godz |

W przypadku system syfonu, prosimy o przeslanie rysunku układu rurociągów

##### 	Dane Kondensatora / Wymiennika Ciepła

| 19 | Wydajność kondensatora przed i po czyszczeniu Państwa metodami |  | Rurkowy wymiennik ciepła |  |  |  |  |  |  |  | Płytkowy wymiennik ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przed |  |  |  |  | po |  |  |  |  |  |  |  | aktualnie |  |  |  |  |
| 20 | Przepływ wody chłodzacej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Temp. wody chłodzącej na wylocie |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  | °C |
| 22 | Temp. wody chłodzącej na wlocie |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  | °C |
| 23 | Temp. pary na wlocie kondensatora ( nasycony) |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  | °C |
| 24 | Ciśnienie wsteczne Turbiny (podciśnienie) |  |  | mmHg / mbar |  |  |  |  |  |  |  | mmHg / mbar |  |  |  |  |  |  | mmHg / mbar |
| 25 | Projekt kondensatora według |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Współczynnik zanieczyszczenia |  |  |  | Krzywa pompy wody chłodzącej |  |  |  |  |  |  |  |  | Krzywa kondensatora |  |  |  |  |  |
| 27 | Ilość kondensatorów |  |  | Liczba przebiegów na kondensatorze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Liczba I średnica rur na przebieg kondensatora | 1 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
|  |  | 2 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
|  |  | 3 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
|  |  | 4 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
|  |  | 5 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
|  |  | 6 przebieg |  |  |  | rury |  | OD = |  |  |  |  |  | mm |  | ID = |  |  | mm |
| 29 | Długość rury |  |  | mm |  | Materiał rury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Całkowita powierzchnia kondensatora ( z powierzchnią zewnętrzną, w tym wszystkie rury ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m² |
| 31 | Ilość i średnica rur wlotowych wody chłodzącej kondensatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x DN |  |  |  |  | mm |
| 32 | Ilość i średnica rur wylotowych wody chłodzącej kondensatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x DN |  |  |  |  | mm |
| 33 | Największy spadek ciśnienia na przejściu przy czystym kondensatorze i normalnym przepływie wody chłodzącej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |
| 34 | Normalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/s / m³/godz |  |
| 35 | Minimalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/s / m³/godz |  |
| 36 | Maksymalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg/s / m³/godz |  |
| 37 | Ciśnienie robocze w rurach wody chłodzącej wlot/ wylot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |
| 38 | Projektowe/ testowe ciśnienie w rurach wody chłodzącej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |
| 39 | Materiał zabezpieczający przed korozją (np gumowa powłoka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Typ stali nierdzewnej w bezpośrednim kontakcie z wodą chlodzącą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  Prosimy o przedłożenie analiz wody chłodzącej, a w  przypadku chłodni kominowych również analizę wody uzupełniającej )

  Dla systemów syfonowych, prosimy o przedstawienie rysunki układu rurociągów

##### 	Dane istniejącego systemu czyszczenia TAPROGGE

| 41 | Zastosowanie kulek czyszczących |  |  |  |  | Czyszczenie okresowe |  |  |  |  |  |  | godz. |  | Czyszczenie okresowe |  |  |  |  |  |  | godz. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ładowność kulek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sztuk |  | Typ kulki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Sprawdzanie okresowe kulek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dni |  | Żywotność kulek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Odkształcenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ubytku [%/tydzień ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Zanieczyszczenie | rodzaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okresowe płukanie wsteczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | godz |
| 46 | Problemy |  |  | brak / mało |  |  |  |  |  | średnio |  |  |  |  |  |  | dużo |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Czystość rury |  |  | czysta |  |  |  |  |  | lekkie zanieczyszczenie |  |  |  |  |  |  | duże zanieczyszczenie |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Stopień zanieczyszczenia |  | status |  |  |  |  | brak/małe |  |  |  |  | średnie |  |  |  |  |  |  | duże |  |  |  |
| 49 |  |  | tendencja |  |  |  |  | stała |  |  |  |  | lekko rosnaca |  |  |  |  |  |  | szybko rosnąca |  |  |  |
| 51 | Ilość rur w obiegu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość rur poza obiegiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Licza przeciekjących rur w ciągu ostatnich 3 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wypełnił : | Miejscowość, data: |
| --- | --- |

Uwagi:

Condenser Design

RYS. 1

1-biegowy, nie podzielony

prosimy o zaznaczenie   odpowiedni rodzaj

RYS. 2

2-biegowy, nie podzielony

RYS. 3

1-biegowy, podzielony

RYS. 4

2-biedowy, podzielony

RYS. 5

2-biedowy, 2-podzielony

2-biegowy, podzielony, połączony series

RYS. 6