# ZAPYTANIE OFERTOWE

# System czyszczenia Taprogge 
dla kondensatorów
i wymienników ciepła

##### (	Szczegóły obiektu / Dane kontaktowe

| 1 | Operator |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Elektrownia |  | Turbiny |  | MW |  |
| 3 | Typ |  | Atomowa |  | Wodna |  | Cieplna |  | Gazowo-parowa | Rok budowy |  |
| 4 | Osoba kontaktowa |  | Stanowisko |  |
| 5 | telefon |  | Fax |  | E-mail |  |

##### (	Rodzaj zanieczyszcenia

| 6 | Typ wody chłodzacej |  | morska |  | rzeczna |  | mieszana |  | chlodnia |  | O dobrych parametrach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Typ zanieczyszczeń |  | algi |  | olej |  | żwir |  | szlam |  | włókna |  | małże |  | inne |  |
| 8 | Rodzaj zanieczyszcenia w rurach |  |
| 9 | Czy kondensat jest skorodowany? |  | Tak |  | Nie |
| 10 | Czy występuje ryzyko zatkania rury? |  | Tak |  | Nie |
| 11 | Częstotliwość czyszczenia |  | x na |  |
| 12 | Częstotliwość czyszczenia komór sitowych |  | x na |  |
| 13 | Czy można założyć okresowe, wzmożone zanieczyszczenia ( np. małże) ? |  | Tak |  | Nie |

##### (	Typ wody chłodzącej do wstępnego czyszczenia

| 14 | Typ sit |  | Grube sita |  | skip rakes |  | Sita bębnowe |  | Sita ruchome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | inne: |  |
| 15 | Czy możliwe jest płukanie wsteczne? |  | Tak |  | Nie |
| 16 | Skład chemiczny wody czyszczacej? |  | Chlorowana |  | Z siarczanami żelaza |  | Fosforany |  | Kwasy |

##### (	Pompy wody chłodzącej

| 17 | Liczba pomp kondensatu |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | Wydajność pomp |  |  | kg/s |  | m³/godz |

W przypadku system syfonu, prosimy o przeslanie rysunku układu rurociągów

##### (	Dane Kondensatora / Wymiennika Ciepła

| 19 | Wydajność kondensatora przed i po czyszczeniu Państwa metodami |  | Rurkowy wymiennik ciepła |  | Płytkowy wymiennik ciepła |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przed | po | aktualnie |
| 20 | Przepływ wody chłodzacej |  |  |  |
| 21 | Temp. wody chłodzącej na wylocie |  | °C |  | °C |  | °C |
| 22 | Temp. wody chłodzącej na wlocie |  | °C |  | °C |  | °C |
| 23 | Temp. pary na wlocie kondensatora ( nasycony) |  | °C |  | °C |  | °C |
| 24 | Ciśnienie wsteczne Turbiny (podciśnienie) |  | mmHg / mbar |  | mmHg / mbar |  | mmHg / mbar |
| 25 | Projekt kondensatora według |  |
| 26 | Współczynnik zanieczyszczenia |  |  | Krzywa pompy wody chłodzącej |  | Krzywa kondensatora |
| 27 | Ilość kondensatorów |  | Liczba przebiegów na kondensatorze |  |
| 28 | Liczba I średnica rur na przebieg kondensatora | 1 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
|  |  | 2 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
|  |  | 3 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
|  |  | 4 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
|  |  | 5 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
|  |  | 6 przebieg |  | rury | OD = |  | mm | ID = |  | mm |
| 29 | Długość rury |  | mm | Materiał rury |  |
| 30 | Całkowita powierzchnia kondensatora ( z powierzchnią zewnętrzną, w tym wszystkie rury ) |  | m² |
| 31 | Ilość i średnica rur wlotowych wody chłodzącej kondensatora |  | x DN |  | mm |
| 32 | Ilość i średnica rur wylotowych wody chłodzącej kondensatora |  | x DN |  | mm |
| 33 | Największy spadek ciśnienia na przejściu przy czystym kondensatorze i normalnym przepływie wody chłodzącej |  | bar |
| 34 | Normalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  | kg/s / m³/godz |
| 35 | Minimalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  | kg/s / m³/godz |
| 36 | Maksymalny przepływ wody chłodzącej na wlocie i na wylocie |  | kg/s / m³/godz |
| 37 | Ciśnienie robocze w rurach wody chłodzącej wlot/ wylot |  | bar |
| 38 | Projektowe/ testowe ciśnienie w rurach wody chłodzącej |  | bar |
| 39 | Materiał zabezpieczający przed korozją (np gumowa powłoka) |  |
| 40 | Typ stali nierdzewnej w bezpośrednim kontakcie z wodą chlodzącą |  |

(  Prosimy o przedłożenie analiz wody chłodzącej, a w  przypadku chłodni kominowych również analizę wody uzupełniającej )

(  Dla systemów syfonowych, prosimy o przedstawienie rysunki układu rurociągów

##### (	Dane istniejącego systemu czyszczenia TAPROGGE

| 41 | Zastosowanie kulek czyszczących | Czyszczenie okresowe |  | godz. | Czyszczenie okresowe |  | godz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Ładowność kulek |  | sztuk | Typ kulki |  |
| 43 | Sprawdzanie okresowe kulek |  | dni | Żywotność kulek |  |
| 44 | Odkształcenie |  | ubytku [%/tydzień ] |  |
| 45 | Zanieczyszczenie | rodzaj |  | Okresowe płukanie wsteczne |  | godz |
| 46 | Problemy |  | brak / mało |  | średnio |  | dużo |
| 47 | Czystość rury |  | czysta |  | lekkie zanieczyszczenie |  | duże zanieczyszczenie |
| 48 | Stopień zanieczyszczenia | status |  | brak/małe |  | średnie |  | duże |
| 49 |  | tendencja |  | stała |  | lekko rosnaca |  | szybko rosnąca |
| 51 | Ilość rur w obiegu |  | Ilość rur poza obiegiem |  |
| 52 | Licza przeciekjących rur w ciągu ostatnich 3 miesięcy |  |

| Wypełnił : | Miejscowość, data: |
| --- | --- |

Uwagi:

Condenser Design

prosimy o zaznaczenie  ( odpowiedni rodzaj

# Text boxes

please tick ( relevant field

RYS. 1

1-biegowy, nie podzielony

RYS. 2

2-biegowy, nie podzielony

2-biegowy, podzielony, połączony series

RYS. 6

RYS. 5

2-biedowy, 2-podzielony

RYS. 4

2-biedowy, podzielony

RYS. 3

1-biegowy, podzielony